## 1-Antincendio
ALLEGATO B2 "Fornitura ricambistica e dispositivi" RDO 08/2020 FASE 2 (1)- ANTINCENDIO"
DESCRIZIONE | U.M. | IMBALLO | PREZZO NETTO | ACQUISTI PRESUNTI / ANNO | TOTALE PRESUNTO/ANNO
CAPPUCCIO PER ESTINTORE DIM. 120x75 PER 30/50 KG POLVERE/SCHIUMA - 10/20 KG CO2 | NR | 1 PEZZO |  | 2 | 0
CAPPUCCIO PER ESTINTORI PORTATILI 5/9/12 KG | NR | 1 PEZZO |  | 5 | 0
CAPPUCCIO PER ESTINTORI PORTATILI 6 KG/LT | NR | 1 PEZZO |  | 10 | 0
CAPPUCCIO PER GRUPPO MOBILE DIM. 60x100x130H | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
CARICA DI RISPETTO ESTINTORI POLVERE ABC EPW 18462 SACCHETTO KG 9 | NR | 1 PEZZO |  | 35 | 0
CARTELLO PER PIANTANA CROMATA COD. 0459 COMPLETO DI ADESIVI SCRITTA E SIMBOLO | NR | 1 PEZZO |  | 1 | 0
CARTELLO PER PIANTANA NERA COD. 0457 COMPLETO DI ADESIVI SCRITTA E SIMBOLO | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
CARTELLO PER PIANTANA ROSSA COD. 0456 COMPLETO DI ADESIVI SCRITTA E SIMBOLO | NR | 1 PEZZO |  | 4 | 0
CASSETTA IN POLIPROPILENE MULTIUSO "EMME BOX" CAPACITA' L 108 DIM. 650X500X570H | NR | 1 PEZZO |  | 0.3 | 0
CASSETTA IN POLIPROPILENE MULTIUSO "EMME BOX" CAPACITA' L 70 DIM. 500x350x400 | NR | 1 PEZZO |  | 0.3 | 0
CASSETTA P. DOCUMENTI ABS ROSSO DIM. 305X366HX52 | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
CASSETTA P. DOCUMENTI ACCIAIO ROSSA DIM. 250X350HX50 +ADESIVO E CHIAVE | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
CHIAVE PER VALVOLA DI CONTROLLO | NR | 1 PEZZO |  | 2 | 0
CONO EROGATORE CO2 KG 2 DIAM. 70 L 132 MODELLO EUROPA | NR | 1 PEZZO |  | 1 | 0
CONO EROGATORE CO2 KG 5 DIAM. 106 L 375mm | NR | 1 PEZZO |  | 5 | 0
CONO EROGATORE CO2 KG 5 DIAM. 94 L 114 | NR | 1 PEZZO |  | 1 | 0
ESTINTORE EN 3/7 CO2 KG 2 34B "23020-7" ACCIAIO DIAM. 104 CONO MODELLO EUROPA | NR | 1 PEZZO |  | 4 | 0
ESTINTORE EN 3/7 CO2 KG 5 113B "23052-7" ACCIAIO 25P | NR | 1 PEZZO |  | 0.3 | 0
ESTINTORE CARRELLATO CO2 KG 20 B9-C | NR | 1 PEZZO |  | 0.3 | 0
ESTINTORE PORTATILE A POLVERE KG 1 12A 34BC | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
ESTINTORE PORTATILE A POLVERE KG 2 13A 89BC | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
ESTINTORE EN 3/7 POLVERE ABC KG 6 34A-233BC "21063-12" "EMME 6" VALVOLA CPF | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
ESTINTORE EN 3/7 POLVERE ABC KG 6 34A-233BC "21063-71" "M6 EXPO" VALVOLA CPF | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
ESTINTORE EN 3/7 POLVERE ABC KG 9 55A-233BC "21095-7" INVOLUCRO 3 PEZZI DIAM. 170 CON CLIP VALVOLA ALLUMINIO | NR | 1 PEZZO |  | 1 | 0
ESTINTORE EN 3/7 POLVERE ABC KG 6 34A-233BC "21063" | NR | 1 PEZZO |  | 5 | 0
ESTINTORE EN 3/7 POLVERE ABC KG 6 43A-233BC "21064-2" | NR | 1 PEZZO |  | 10 | 0
ESTINTORE EN 3/7 POLVERE ABC KG 6 55A-233BC “21065-3” | NR | 1 PEZZO |  | 10 | 0
ESTINTORE EN 3/7 POLVERE ABC KG 9 55A-233BC "21095-4” INVOLUCRO 3 PEZZI DIAM. 170 | NR | 1 PEZZO |  | 1 | 0
ESTINTORE EN 3/7 POLVERE D KG 6 "25069" | NR | 1 PEZZO |  | 0.3 | 0
ESTINTORE PORTATILE A POLVERE KG. 12 55A 233BC | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
ESTINTORE UNI9492 POLVERE ABC KG 50 A-B1-C "20507" "EMME 50" | NR | 1 PEZZO |  | 0.3 | 0
ESTINTORE PORTATILE A SCHIUMA LT 6 27A 233B | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
ESTINTORE PORTATILE A SCHIUMA LT 9 34A 233B | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
ESTINTORE CARRELLATO A SCHIUMA LT 50 A-B4 | NR | 1 PEZZO |  | 0.3 | 0
FASCETTA SUPPORTO ESTINTORE IN ACCIAIO ROSSO RAL 3000 COMPLETO DI DADO E VITE PER INVOLUCRO CO2 KG 2 DIAM. 104 | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
FASCETTA SUPPORTO ESTINTORE IN ACCIAIO ROSSO RAL 3000 COMPLETO DI DADO E VITE PER INVOLUCRO CO2 KG 5 DIAM. 136 | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
GHIERA PORTAPESCANTE M16x1.5 DIAM. 19.5 L 26 PER VALVOLA M30x1.5 confezione da 10 pezzi | CF | 1 SCATOLA DA 10 PEZZI |  | 3 | 0
GHIERA PORTAPESCANTE M16x1.5 DIAM. 23.5 L 23 PER VALVOLA M30x1.5 confezione da 10 pezzi | CF | 1 SCATOLA DA 10 PEZZI |  | 3 | 0
GUARNIZIONE 21.7 CO2 - N2 CONFEZIONE DA 100 PEZZI | NR | 100 PEZZI |  | 1 | 0
GUARNIZIONE O-RING PER MANOMETRO NBR 11.2x1.78 confezione da 100 pezzi | NR | 100 PEZZI |  | 1 | 0
GUARNIZIONE O-RING PER VALVOLA 2" DIM. 51x3.35 confezione da 50 pezzi | NR | 50 PEZZI |  | 2 | 0
GUARNIZIONE O-RING PER VALVOLA M25x2 DIM. 25x3,5 confezione da 50 pezzi | NR | 50 PEZZI |  | 1 | 0
GUARNIZIONE O-RING PER VALVOLA M30x1.5 DIM. 30x2.95mm confezione 100 pezzi | NR | 100 PEZZI |  | 1 | 0
GUARNIZIONE O-RING PER VALVOLA M30x1.5 DIM. 30x3.5mm confezione 100 pezzi | NR | 100 PEZZI |  | 1 | 0
GUARNIZIONE O-RING PER VALVOLA M45x1.5 DIM. 40x3.5mm confezione 100 pezzi | NR | 100 PEZZI |  | 1 | 0
GUARNIZIONE O-RING PER VALVOLA M58x2 DIM. 52x5mm confezione 100 pezzi | NR | 100 PEZZI |  | 1 | 0
GUARNIZIONE O-RING PER VALVOLA M74x2 DIM. 68x4mm confezione 50 pezzi | NR | 50 PEZZI |  | 1 | 0
INVOLUCRO SEZIONATO IN ACCIAIO AL CARBONIO PER ESTINTORE KG. 6 POLVERE | NR | 1 PEZZO |  |  | 0
INVOLUCRO SEZIONATO IN ACCIAIO PER ESTINTORE KG. 5 BIOSSIDO DI CARBONIO | NR | 1 PEZZO |  | 0.3 | 0
LANCIA PER CARRELLATI FOAM IN ACCIAIO SABBIATA FORO DIAM. 15 | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
LANCIA PER CARRELLATI FOAM IN ACCIAIO SABBIATA FORO DIAM. 9,5 | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
LANCIA PER CARRELLATI IN ACCIAIO SABBIATA FORO DIAM. 15 | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
LANCIA PER CARRELLATI IN ACCIAIO SABBIATA FORO DIAM. 9,5 | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
MANICHETTA EPDM L 400mm 10x19 M14x1,5xM16x1,5 | NR | 1 PEZZO |  | 2 | 0
MANICHETTA EPDM L 450mm 10x19 G1/4" UGELLO DIAM. 5 | NR | 1 PEZZO |  | 2 | 0
MANICHETTA EPDM L 5000mm G3/4" x G3/4" S.O. | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
MANICHETTA EPDM L 515mm 10x19 G1/4”x1.5 x M16x1.5 SENZA GANCIO | NR | 1 PEZZO |  | 2 | 0
MANICHETTA EPDM L 520mm 10x19 M14x1.5 x M16x1.5 SENZA GANCIO | NR | 1 PEZZO |  |  | 0
MANICHETTA EPDM L 570mm 10x19 G1/4" UGELLO DIAM. 5 | NR | 1 PEZZO |  |  | 0
MANICHETTA EPDM L 570mm 10x19 G1/4" UGELLO DIAM. 6,5 NERO | NR | 1 PEZZO |  | 7 | 0
MANICHETTA EPDM L 570mm M14x1.5 10x19 UGELLO DIAM. 5 | NR | 1 PEZZO |  | 2 | 0
MANICHETTA EPDM L 600mm 10x19 G1/4"xM16x1,5 | NR | 1 PEZZO |  | 10 | 0
MANICHETTA SAE 100 R1 T1/2" L 5000mm G1/2" x FG 21.7x1/14" MICROFORATA | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
MANICHETTA SAE 100 R1 T1/2" L 570 MICROFORATA COMPLETA DI CONO DI EROGAZIONE CO2 DIAM. 123 MODELLO EUROPA | NR | 1 PEZZO |  | 2 | 0
MANICHETTA SAE 100 R1 T1/2" L 715mm G1/2" x FG 21.7x1/14" | NR | 1 PEZZO |  | 25 | 0
MANICHETTA SAE 100 R1 T1/2" L 835mm MICROFORATA COMPLETA DI CONO EROGATORE DIAM. 100 | NR | 1 PEZZO |  | 2 | 0
MANICHETTA SAE 100 R1 T3/8" L 715mm FF1/4" x FG 21.7x1/14" | NR | 1 PEZZO |  | 7 | 0
MANICHETTA SAE 100 R1 T3/8" L 835 FF1/4"XFG 21,7x1/14" MICROFORATA | NR | 1 PEZZO |  | 10 | 0
MANOMETRO DIAM. 23 1/8 NPT SENZA OR TEMP. -20/+60 | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
MANOMETRO DIAM. 23 M10x1 ESAGONALE TEMP. -30/+60 | NR | 1 PEZZO |  | 15 | 0
MANOMETRO DIAM. 23 M10x1 ESAGONALE TEMP. -30/+60 QUADRANTE NEUTRO NO LOGO EMME | NR | 1 PEZZO |  | 15 | 0
MANOMETRO DIAM. 23 M10x1 SCHIUMA TEMP. -30/+60 | NR | 1 PEZZO |  | 1 | 0
MICROFORATA AMAGNETICA | NR | 1 PEZZO |  | 2 | 0
MOLLA DI TENUTA PER PISTONCINO PER EST. PORTATILI POLVERE/SCHIUMA | CF | 1 SCATOLA DA 10 PEZZI |  | 5 | 0
MOLLA DI TENUTA PER PISTONCINO VALVOLA M58x2 L40.8 DIAM. 13.9 confezione 10 pezzi | CF | 1 SCATOLA DA 10 PEZZI |  | 4 | 0
MOLLA PER PISTONCINO VALVOLA M30x1,5 L22 DIAM.15x9,8 Confezione da 10 pezzi | CF | 1 SCATOLA DA 10 PEZZI |  | 4 | 0
PERNO DI FISSAGGIO PER LEVA VALVOLA " CPF " confezione da 20 pezzi | NR | 1 PEZZO |  | 10 | 0
PESCANTE ALLUMINIO L1100 G3/8" DIAM. 16 | NR | 1 PEZZO |  | 8 | 0
PESCANTE ALLUMINIO L1400 G3/8" | NR | 1 PEZZO |  | 10 | 0
PESCANTE L 800 mm G3/8" DIAM. 16 ALLUMINIO | NR | 1 PEZZO |  | 15 | 0
PESCANTE PVC L 720mm G3/4" | NR | 1 PEZZO |  | 20 | 0
PIANTANA PER ESTINTORE BASE PVC NERA | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
PIANTANA PER ESTINTORE BASE PVC NERA+ASTA E CARTELLO | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
PIANTANA PER ESTINTORE BASE+ASTA 2 PEZZI+CARTELLO (CROMATO) | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
PIANTANA PER ESTINTORE BASE+ASTA 2 PEZZI+CARTELLO (ROSSO) | NR | 1 PEZZO |  | 1 | 0
PIANTANA PER ESTINTORE BASE+ASTA 2 PZ+CARTELLO (NERO) | NR | 1 PEZZO |  | 4 | 0
PIANTANA PER ESTINTORE IN POLIPROPILENE/ALLUMINIO BASE E ASTA CON BANDIERA COLORE ROSSO H1877mm | NR | 1 PEZZO |  | 2 | 0
PIANTANA PER ESTINTORE IN POLIPROPILENE/ALLUMINIO SOLO BASE H1162 COLORE ROSSO | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
PIANTANA PER ESTINTORE SOLO BASE (CROMATA) | NR | 1 PEZZO |  | 1 | 0
PIANTANA PER ESTINTORE SOLO BASE (NERO LUCIDO) | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
PIANTANA PER ESTINTORE SOLO BASE (ROSSO) | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
PIANTANA PER ESTINTORE SOLO BASE ROSSO RAL3000 | NR | 1 PEZZO |  | 3 | 0
PISTONCINO VALVOLA CO2 CPF confezione 10 pezzi | CF | 1 SCATOLA DA 10 PEZZI |  | 2 | 0
PISTONCINO VALVOLA CONTROLLO MANOMETRO confezione 100 pezzi | CF | 1 SCATOLA DA 10 PEZZI |  | 1 | 0
PISTONCINO VALVOLA CONTROLLO MANOMETRO PER VALVOLA CPF CONFEZIONE 100 PEZZI | CF | 1 SCATOLA 10 PEZZI |  | 2 | 0
PISTONCINO VALVOLA M30x1.5 DIAM. 5.9 L 32 confezione 10 pezzi | CF | 1 SCATOLA DA 10 PEZZI |  | 1 | 0
PISTONCINO VALVOLA M30x1.5 DIAM. 5.9 L 43 confezione 10 pezzi | CF | 1 SCATOLA DA 10 PEZZI |  | 1 | 0
PISTONCINO VALVOLA M30x1.5 DIAM. 6.9 L 43.5 confezione 10 pezzi | CF | 1 SCATOLA DA 10 PEZZI |  | 2 | 0
PISTONCINO VALVOLA M58x2 DIAM. 5.9 L 46 confezione 10 pezzi | CF | 1 SCATOLA DA 10 PEZZI |  | 2 | 0
REGGIMANICHETTA AD ANELLO DIAM. 160 PVC | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
REGISTRO CONTROLLI PERIODICI | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
RUOTA + COPPIGLIA IN POLITILENE DIAM. 400 | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
RUOTA + FERMARUOTA IN POLITILENE DIAM. 300 | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
RUOTA GIREVOLE DIM. 100X30 COMPLETA DI DADI E RONDELLA | NR | 1 PEZZO |  | 1 | 0
SCHIUMOGENO AFFF 1% EWAB1 L 25 | LT | 25 L |  | 1 | 0
SECCHIELLO PORTA SABBIA COMPLETO DI COPERCHIO E STAFFA | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
SIGILLO PVC NUMERATO LUNGH. 390 mm confezione 100 pezzi COLORE ROSSO | CF | 1 PEZZO |  | 3 | 0
SUPPORTO A MURO PER ESTINTORI CON CLIP | NR | 1 PEZZO |  | 20 | 0
SUPPORTO A MURO PER ESTINTORI CON CLIP "J BRACKET" | NR | 1 PEZZO |  | 40 | 0
SUPPORTO IN ACCIAIO A PERNO | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
SUPPORTO IN ACCIAIO DIAM. 104 PER KG. 2 CO2 | NR | 1 PEZZO |  | 1 | 0
SUPPORTO IN ACCIAIO DIAM. 116 PER KG. 2 CO2 | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
SUPPORTO IN ACCIAIO DIAM. 130 PER ESTINTORE SERIE MARE KG 3 | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
SUPPORTO IN ACCIAIO DIAM. 130 PER KG. 3/4 | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
SUPPORTO IN ACCIAIO DIAM. 140 PER KG. 5 CO2 ACCIAIO | NR | 1 PEZZO |  | 2 | 0
SUPPORTO IN ACCIAIO DIAM. 152 PER KG. 5 CO2 ALLUMINIO | NR | 1 PEZZO |  | 2 | 0
SUPPORTO IN ACCIAIO DIAM. 160 PER ESTINTORE SERIE MARE KG 6 | NR | 1 PEZZO |  | 5 | 0
SUPPORTO IN ACCIAIO DIAM. 170 | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
SUPPORTO IN ACCIAIO DIAM. 180 PER KG. 9/12 / LT. 9 | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
SUPPORTO IN ACCIAIO DIAM. 190 PER SERIE MARE 12 KG | NR | 1 PEZZO |  | 1 | 0
SUPPORTO IN ACCIAIO INOX DIAM. 160 PER ESTINTORE KG 6 | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
SUPPORTO IN ACCIAIO PER USO NAVALE DIAM. 160 PER KG. 6 | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
SUPPORTO IN FILO DI FERRO DIAM. 110 H 300 | NR | 1 PEZZO |  | 15 | 0
SUPPORTO IN FILO DI FERRO DIAM. 110 PER KG. 2 | NR | 1 PEZZO |  | 15 | 0
SUPPORTO IN PVC A PERNO | NR | 1 PEZZO |  | 12 | 0
SUPPORTO IN PVC DIAM. 130 PER KG. 3/4 | NR | 1 PEZZO |  | 10 | 0
SUPPORTO PER ESTINTORE IN POLIPROPILENE BIANCO DIM. 386X400x234 | NR | 1 PEZZO |  | 0.3 | 0
TAPPO 2" PER ESTINTORI CARRELLATI | NR | 1 PEZZO |  | 2 | 0
TELAIO PER GRUPPO MOBILE SENZA RUOTE | NR | 1 PEZZO |  | 0.3 | 0
UGELLO IN OTTONE M3/8" PER DISPOSITIVI ANTINCENDIO GAS | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
UGELLO POLVERE KG 1-2 confezione 50 pezzi | CF | 1 SCATOLA DA 50 PEZZI |  | 1 | 0
VALVOLA A LEVA CARRELLATI 2" x M3/4" MANOMETRO M10x1 | NR | 1 PEZZO |  | 1 | 0
VALVOLA A PULSANTE CPF M25X2 x W21.7x1.14"- TARATURA DISCHETTO DI SICUREZZA 172-210 BAR | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
VALVOLA A PULSANTE M30x1.5 MANOMETRO M10x1 KG 1-2 | NR | 1 PEZZO |  | 2 | 0
VALVOLA A PULSANTE M30x1.5 MANOMETRO M10x1 KG 1-2 LEVA SUPERIORE INOX SUS 304 | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
VALVOLA A PULSANTE M30x1.5 x G1/4" MANOMETRO M10x1 ALLUMINIO LEVE ROSSE | NR | 1 PEZZO |  | 1 | 0
VALVOLA A PULSANTE M30x1.5 x G1/4" MANOMETRO M10x1 | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
VALVOLA A PULSANTE M30x1.5 x G1/4" MANOMETRO M10x1 CPF | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
VALVOLA A PULSANTE M30x1.5 x G1/4" MANOMETRO M10x1 CPF LEVA BLU | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
VALVOLA A PULSANTE M30x1.5 x G1/4" MANOMETRO M10x1 CPF LEVA INOX | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
VALVOLA A PULSANTE M30x1.5 x G1/4" MANOMETRO M10x1 CPF LEVA NERA | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
VALVOLA A PULSANTE M30x1.5 x G1/4" MANOMETRO M10x1 CPFANTICORROSIONE | NR | 1 PEZZO |  | 1 | 0
VALVOLA A PULSANTE M30x1.5 x G1/4" MANOMETRO M10X1 LEVA GRIGIA | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
VALVOLA A PULSANTE M30x1.5 x G1/4" MANOMETRO M10x1 LEVA INOX | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
VALVOLA A PULSANTE M30x1.5 x G1/4" MANOMETRO M10x1 LEVE BLU | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
VALVOLA A PULSANTE M30x1.5 x G1/4" MANOMETRO M10x1 LEVE INOX AMAGNETICA | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
VALVOLA A PULSANTE M45X1.5 x M16x1.5 MANOMETRO M10x1 | NR | 1 PEZZO |  | 1 | 0
VALVOLA A PULSANTE M58x2 M14x1.5 MANOMETRO M10x1 ALLUMINIO LEVE INOX | NR | 1 PEZZO |  | 1 | 0
VALVOLA A PULSANTE M58x2 x M14x1.5 MANOMETRO M10x1 ALLUMINIO LEVE NERE | NR | 1 PEZZO |  | 1 | 0
VALVOLA A PULSANTE M58x2 x M14x1.5 MANOMETRO M10x1 ALLUMINIO LEVE ROSSE | NR | 1 PEZZO |  | 1 | 0
VALVOLA A PULSANTE M58x2 x M14x1.5 MANOMETRO M10x1 ALLUMINO CORPO E LEVA NERA | NR | 1 PEZZO |  | 1 | 0
VALVOLA A PULSANTE W28.8x1/14" x W21.7x1.14" | NR | 1 PEZZO |  | 1 | 0
VALVOLA A SFERA 3/4" M/M CON CLOCHE IN ALLUMINIO | NR | 1 PEZZO |  | 3 | 0
VALVOLA A VOLANTINO M25x2 | NR | 1 PEZZO |  | 1 | 0
VALVOLA A VOLANTINO W28.8 PER USO ALIMENTARE T-PED | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
VALVOLA A VOLANTINO W28.8 RESIDUALE | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
VALVOLA A VOLANTINO W28.8 USCITA W21.7 CON SPINA DI SICUREZZA | NR | 1 PEZZO |  | 1 | 0
VALVOLA A VOLANTINO W28.8 USCITA W21.7x1/14" PER AZOTO | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
VALVOLA SPRINKLER M30x1.5 68 GRADI | NR | 1 PEZZO |  | 3 | 0
VALVOLA SPRINKLER M30x1.5 93 GRADI | NR | 1 PEZZO |  | 1 | 0
VALVOLINO DI SICUREZZA COMPLETO confezione 10 pezzi | CF | 1 SCATOLA DA 10 PEZZI |  | 2 | 0
VALVOLINO DI SICUREZZA CPF COMPLETO confezione 10 pezzi | CF | 1 SCATOLA DA 10 PEZZI |  | 2 | 0

## 2-Impianti
ALLEGATO B2 "Fornitura ricambistica e dispositivi" RDO 08/2020 FASE 2 (2) IMPIANTI
DESCRIZIONE | U.M. | IMBALLO | PREZZO NETTO | ACQUISTI PRESUNTI / ANNO | TOTALE PRESUNTO/ANNO
INTERCONNETTO OT 2 VIE G1/4 M | NR | 1 PEZZO |  | 0.3 | 0
MANICHETTA EROGAZIONE 1/2 RK 2SC W25.4 FSVxW25.4FSV L=430 | NR | 1 PEZZO |  | 1 | 0
MANICHETTA SERVOCOMANDO 1/4RK 2SC G1/4FSVxG1/4FSV L=500 | NR | 1 PEZZO |  | 2 | 0
MANICHETTA SERVOCOMANDO 1/4RK 2SC G1/4FSVxG1/4FSV L=800 | NR | 1 PEZZO |  | 1 | 0
SIRENA PNEUMATICA | NR | 1 PEZZO |  | 0.3 | 0
VALVOLA A FLUSSO RAPIDO CO2 3/4” | NR | 1 PEZZO |  | 0.3 | 0
VALVOLA DI RITEGNO A SFERA 3/4 NPTFxW25,4M | NR | 1 PEZZO |  | 1 | 0
VALVOLA DI SICUREZZA E SFIATO | NR | 1 PEZZO |  | 4 | 0
VALVOLA RITARDATRICE 3/4 CON COMANDO MANUALE | NR | 1 PEZZO |  | 0.3 | 0

## 3-Pompieristico
ALLEGATO B2 "Fornitura ricambistica e dispositivi" RDO 08/2020 FASE 2 (3) POMPIERISTICO
DESCRIZIONE | U.M. | IMBALLO | PREZZO NETTO | ACQUISTI PRESUNTI / ANNO | TOTALE PRESUNTO/ANNO
ARMADIO ATTREZZATURA ANT.DIO VERNICIATO ROSSO RAL3000 2 ANTE MONOBLOCCO 2 RIPIANI REGOLABILI CHIUSURA CON CHIAVE A CIFRATURA UNICA PORTELLO PER LASTRA SAFE WINDOW ( ESCLUSA COD.9462 ) DIM.1000X400X950H | NR | 1 PEZZO |  | 0.3 | 0
ARMADIO ATTREZZATURA ANTINCENDIO ROSSO RAL3000 PORTELLO PER LASTRA SAFE WINDOW ( ESCLUSA COD.0903 ) CHIUSURA CON CHIAVE DIM.500X260X700H | NR | 1 PEZZO |  | 0.3 | 0
ARMADIO ATTREZZATURE ANTINCENDIO MIS. 590X650HX300 (PORTELLO PIENO) | NR | 1 PEZZO |  | 0.3 | 0
ARMADIO NASPO POLIVALENTE ACQUA/SCHIUMA ESCLUSO N. 2 FUSTI SCHIUMA KG 25 DIM. 1100X300X880H | NR | 1 PEZZO |  | 0.3 | 0
ASCIA DA SFONDAMENTO 2 MANI MANICO IN LEGNO | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
CARRELLO PER GRUPPO MOBILE SCHIUMA COMPLETO DI MANICHETTE UNI 45 LANCIA BASSA ESPANSIONE E ACCESSORI | NR | 1 PEZZO |  | 0.3 | 0
CARRELLO PER GRUPPO MOBILE SCHIUMA COMPLETO DI MANICHETTE UNI 45 LANCIA MEDIA ESPANSIONE E ACCESSORI | NR | 1 PEZZO |  | 0.3 | 0
CARRELLO PER GRUPPO MOBILE SCHIUMA COMPLETO DI MANICHETTE UNI 70 LANCIA BASSA ESPANSIONE E ACCESSORI | NR | 1 PEZZO |  | 0.3 | 0
CARRELLO PER GRUPPO MOBILE SCHIUMA COMPLETO DI MANICHETTE UNI 70 LANCIA MEDIA ESPANSIONE E ACCESSORI | NR | 1 PEZZO |  | 0.3 | 0
CASSETTA G.A.M. DA ESTERNO ROSSA RAL3000 CON TELAIO IN ALLUMINIO DIM.600X300X460H ESCLUSA LASTRA 1992/1992SW | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
CASSETTA G.A.M. DA ESTERNO ROSSA RAL3000 CON TELAIO IN ALLUMINIO DIM.800X415X460H ESCLUSO LASTRA 1993/1993SW | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
CASSETTA IN EPDM MULTIUSO DIM. 616x735x270 ROSSA CON VETRINO DI ISPEZIONAMENTO | NR | 1 PEZZO |  | 2 | 0
CASSETTA IN POLIPROPILENE UNI45 DIM.450X520Hx196 COMPLETA DI SELLA ESCLUSA LASTRA DIM. 330X405H COD.0884/0884SW | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
CASSETTA P. ESTINTORE CAMION IN POLIPROPILENE ROSSO/ NERO DIM. 310X675HX250 CON VETRINO ISPEZIONABILE | NR | 1 PEZZO |  | 4 | 0
CASSETTA P. ESTINTORE 6 KG IN PVC TRASPARENTE "ELEGANCE" DIM. 210x300x640H | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
CASSETTA P. ESTINTORE CAMION IN POLIPROPILENE ROSSO DIM.310X610HX250 CON VETRINO ISPEZIONABILE | NR | 1 PEZZO |  | 1 | 0
CASSETTA P. ESTINTORE KG. 5/9/ 12 CON PORTELLO PER LASTRA SAFE WINDOW (ESCLUSA COD.9461) VERNICIATA ROSSO RAL3000 BUCCIATO CON CHIUSURA SIGILLABILE DIM.325X270X800H | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
CASSETTA P. ESTINTORE KG. 5/9/ 12 IN POLIPROPILENE NERO/ROSSO PER USO INTERNO/ESTERNO DIM.335X240X865H | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
CASSETTA P. ESTINTORE KG. 5/9/ 12 VERNICIATA ROSSO RAL3000 CON PORTELLO PIENO E FINESTRA DI ISPEZIONAMENTO (ESCLUSA COD.9194) CON CHIUSURA SIGILLABILE DIM.325X270X800H | NR | 1 PEZZO |  | 10 | 0
CASSETTA P. ESTINTORE KG. 6 "SERIE LUXURY" PORTELLO PIENO E FINESTRA DI ISPEZIONAMENTO ROSSO RAL3000 BUCCIATO CHIUSURA SIGILLABILE DIM.340X 220X640H | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
CASSETTA P. ESTINTORE KG. 6 CON PORTELLO PER LASTRA SAFE WINDOW (ESCLUSA COD.9460) VERNICIATA ROSSO RAL3000 CON CHIUSURA SIGILLABILE DIM.325X270X600H | NR | 1 PEZZO |  | 3 | 0
CASSETTA P. ESTINTORE KG. 6 CON PORTELLO PIENO COLORE ROSSO RAL3000 BUCCIATO FINESTRA DI ISPEZIONAMENTO CHIUSURA CON SERRATURA SIGILLABILE DIM.325X270X600H | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
CASSETTA P. ESTINTORE KG. 6 IN POLIPROPILENE NERO/ROSSO PER USO INTERNO ED ESTERNO DIM.335X240X620H | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
CASSETTA PORTA CHIAVI IN ABS DIM.119X45X114H CON LASTRA | NR | 1 PEZZO |  | 1 | 0
CASSETTA PORTA CHIAVI IN METALLO DIM. 125x40x120 CON LASTRA | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
CASSETTA UNI 45 ROSSA DA ESTERNO/INTERNO DIM. 370X160X605H CON BORDI ARROTONDATI (ESCLUSO LASTRA 302X540H COD. 1569) | NR | 1 PEZZO |  | 1 | 0
CASSETTA UNI 45 ROSSA PORTELLO PIENO ANTA FINESTRATA DIM. 375X600Hx200 (ESCLUSO LASTRA 2155) | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
CASSETTA UNI 45 ROSSA RAL3000 CON PORTELLO PER LASTRA SAFE WINDOW MIS.375X200X600H (ESCLUSO LASTRA COD.0886) | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
CASSETTA UNI 45 ROSSA RAL3000 CON PORTELLO PER LASTRA SAFE WINDOW MIS.375x200x600H (ESCLUSO LASTRA COD.0886) CAMBIO RAPIDO | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
CASSETTA UNI 45 ROSSA RAL3000 PORTELLO PIENO DIM.375X200X600H | NR | 1 PEZZO |  | 3 | 0
CASSETTA UNI 70 ROSSA RAL3000 PORTELLO PIENO DIM.500X250X680H | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
CASSETTA UNI 70 ROSSO RAL3000 PORTELLO PER LASTRA SAFE WINDOW DIM.500X255X680H (ESCLUSA LASTRA COD.9464) | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
CHIAVE DI MANOVRA PER IDRANTE SOPRASUOLO UNI EN 14384 CON OCCHIELLO PER NASELLO | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
CHIAVE DI MANOVRA PER IDRANTE SOTTOSUOLO IN ACCIAIO VERNICIATO | NR | 1 PEZZO |  | 2 | 0
CHIAVE DI MANOVRA PER IDRANTE SOTTOSUOLO TELESCOPICA IN GHISA E ACCIAIO | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
CHIAVE DI MANOVRA PER RACCORDO IN ACCIAIO VERNICIATO | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
CHIAVE SMONTAGGIO RUBINETTO UNI45 | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
CHIUSINO STRADALE IN GHISA VERNICIATO NERO PER IDRANTI SOTTOSUOLO DN 70/80 | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
COLLO A CIGNO AD UNO SBOCCO ATTACCO UNI 45 F SBOCCO UNI 45 M | NR | 1 PEZZO |  | 1 | 0
COLLO A CIGNO AD UNO SBOCCO ATTACCO UNI 70 F SBOCCO UNI 70 M | NR | 1 PEZZO |  | 1 | 0
COPERTA ANTIFIAMMA EN 1869 MIS. 120X180 BUSTA NYLON ROSSA | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
COPERTA ANTIFIAMMA EN 1869 MIS. 120X180 TUBO | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
COPERTA ANTIFIAMMA EN 1869 MIS. 180X180 TUBO | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
COPERTA ANTIFIAMMA EN 1869 MIS. 90X90 TUBO | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
DIVISORE CON SARACINESCHE A DUE VIE UNI 70 FG N.2 SBOCCHI UNI 45 M | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
DIVISORE SEMPLICE A DUE VIE UNI 45 FG N.2 SBOCCHI UNI 45 M | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
DIVISORE SEMPLICE A DUE VIE UNI 70 FG N.2 SBOCCHI UNI 45 M | NR | 1 PEZZO |  | 1 | 0
DIVISORE SEMPLICE A DUE VIE UNI 70 FG N.2 SBOCCHI UNI 70 M | NR | 1 PEZZO |  | 0.3 | 0
ESAGONO | NR | 1 PEZZO |  | 2 | 0
GOMITO A PIEDE FLANGIATO IN GHISA DN 80 | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA DI MANDATA UNI 10779 CON 1 IDRANTE 2” 1/2 | NR | 1 PEZZO |  | 0.3 | 0
GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA DI MANDATA UNI 10779 CON 2 IDRANTI DN 3" | NR | 1 PEZZO |  | 0.3 | 0
GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA DI MANDATA UNI 10779 CON 2 IDRANTI DN 4" | NR | 1 PEZZO |  | 0.3 | 0
GUARNIZIONE IN GOMMA UNI 813 PER RACCORDO DN 25 | NR | 1 PEZZO |  | 4 | 0
GUARNIZIONE IN GOMMA UNI 813 PER RACCORDO DN 45 | NR | 1 PEZZO |  | 2 | 0
GUARNIZIONE IN GOMMA UNI 813 PER RACCORDO DN 70 | NR | 1 PEZZO |  | 12 | 0
IDRANTE SOPRASUOLO DN 80 CON 2 SBOCCHI DN 70 PROF. 500 A NORMA UNI 14834 CON LINEA DI ROTTURA TAPPI IN OTTONE | NR | 1 PEZZO |  | 0.3 | 0
IDRANTE SOPRASUOLO DN 80 CON 2 SBOCCHI DN 70 PROF. 700 A NORMA UNI 14834 CON LINEA DI ROTTURA TAPPI IN OTTONE | NR | 1 PEZZO |  | 0.3 | 0
IDRANTE SOPRASUOLO DN 80 CON 2 SBOCCHI DN 70 PROF. 960 A NORMA UNI 14834 CON LINEA DI ROTTURA TAPPI IN OTTONE | NR | 1 PEZZO |  | 0.3 | 0
IDRANTE SOPRASUOLO DN 80 CON 2 SBOCCHI DN 70 PROF. 960 A NORMA UNI 14834 SENZA LINEA DI ROTTURA TAPPI IN OTTONE | NR | 1 PEZZO |  | 0.3 | 0
IDRANTE SOPRASUOLO DN 100 CON 2 SBOCCHI DN 70 + 1 DN 100 PROF. 500 A NORMA UNI 14384 CON LINEA DI ROTTURA TAPPI IN OTTONE | NR | 1 PEZZO |  | 0.3 | 0
IDRANTE SOPRASUOLO DN 100 CON 2 SBOCCHI DN 70 + 1 DN 100 PROF. 700 A NORMA UNI 14384 CON LINEA DI ROTTURA TAPPI IN OTTONE | NR | 1 PEZZO |  | 0.3 | 0
IDRANTE SOPRASUOLO DN 100 CON 2 SBOCCHI DN 70 + 1 DN 100 PROF. 700 A NORMA UNI 14384 SENZA LINEA DI ROTTURA TAPPI IN OTTONE | NR | 1 PEZZO |  | 0.3 | 0
IDRANTE SOPRASUOLO DN 100 CON 2 SBOCCHI DN 70 + 1 DN 100 PROF. 960 A NORMA UNI 14384 CON LINEA DI ROTTURA TAPPI IN OTTONE | NR | 1 PEZZO |  | 0.3 | 0
IDRANTE SOPRASUOLO DN 100 CON 2 SBOCCHI DN 70 + 1 DN 100 PROF. 960 A NORMA UNI 14384 SENZA LINEA DI ROTTURA TAPPI IN OTTONE | NR | 1 PEZZO |  | 0.3 | 0
IDRANTE SOPRASUOLO DN 100 CON 2 SBOCCHI DN 70 PROF. 500 A NORMA UNI 14834 CON LINEA DI ROTTURA TAPPI IN OTTONE | NR | 1 PEZZO |  | 0.3 | 0
IDRANTE SOPRASUOLO DN 100 CON 2 SBOCCHI DN 70 PROF. 700 A NORMA UNI 14384 CON LINEA DI ROTTURA TAPPI IN OTTONE | NR | 1 PEZZO |  | 0.3 | 0
IDRANTE SOTTOSUOLO IN GHISA DN 80 SBOCCO A BAIONETTA DN 70 | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
IDRANTE SOTTOSUOLO IN GHISA DN 80 SBOCCO IN OTTONE UNI 70 A NORMA UNI 14384 | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
INFRANGIBILE | NR | 1 PEZZO |  | 1 | 0
LANCIA SCHIUMA PORTATILE BASSA ESPANSIONE UNI 45 LT. 200 | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
LANCIA SCHIUMA PORTATILE BASSA ESPANSIONE UNI 70 LT. 500 | NR | 1 PEZZO |  | 1 | 0
LANCIA SCHIUMA PORTATILE MEDIA ESPANSIONE UNI 45 LT. 200 | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
LANCIA SCHIUMA PORTATILE MEDIA ESPANSIONE UNI 70 LT. 400 | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
LANCIA UNI 25 PER NASPO CON LEVA UGELLO DIAM. 8 | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
LANCIA UNI 45 ALLUMINIO CON LEVA UGELLO DIAM.12 | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
LANCIA UNI 45 MED IN LEGA LEGGERA CON IMPUGNATURA IN GOMMA | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
LANCIA UNI 45 PVC A ROTAZIONE CM. 30 UGELLO DIAM.12 | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
LANCIA UNI 45 PVC A ROTAZIONE CM.10 | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
LANCIA UNI 45 PVC CON LEVA UGELLO DIAM.12 | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
LANCIA UNI 70 ALLUMINIO CON LEVA UGELLO DIAM. 16 | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
LANCIA UNI 70 ALLUMINIO CON LEVA UGELLO DIAM. 16 | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
MANICHETTA DN 45 BIANCA MT 20 MED RACCORDO UNI 804 UNI-EN 14540 | NR | 1 PEZZO |  | 2 | 0
MANICHETTA DN 45 BIANCA MT 20 RACCORDI STORZ DN52 | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
MANICHETTA DN 45 BIANCA MT 20 RACCORDO UNI 804 UNI-EN 14540 | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
MANICHETTA DN 45 BIANCA MT 20 RACCORDO UNI 804 UNI-EN 14540 | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
MANICHETTA DN 45 BIANCA MT 25 RACCORDO UNI 804 UNI-EN 14540 | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
MANICHETTA DN 70 BIANCA MT 20 RACCORDO UNI 804 UNI-EN 9487 | NR | 1 PEZZO |  | 6 | 0
MANICHETTA DN 70 BIANCA MT 20 RACCORDO UNI 804 UNI-EN 9487 | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
MANOMETRO DI RICAMBIO IN BAGNO DI GLICERINA (0 - 25 bar) CON ATTACCO LATERALE PER CALOTTA UNI 25/45/70 | NR | 1 PEZZO |  | 1 | 0
MISCELATORE DI LINEA UNI 45 CON TUBO PESCANTE AD ASPIRAZIONE VARIABILE 1% - 6% | NR | 1 PEZZO |  | 0.3 | 0
MISCELATORE DI LINEA UNI 70 CON TUBO PESCANTE AD ASPIRAZIONE VARIABILE 1% - 6% | NR | 1 PEZZO |  | 0.3 | 0
PESCANTE PVC PER GRUPPO MOBILE COMPLETO DI TUBO FLESSIBILE E FASCETTE DI BLOCCAGGIO ESCLUSO INNESTO MISCELATORE | NR | 1 PEZZO |  | 1 | 0
RACCORDO COMPLETO 3 PZ. UNI 25 A NORMA UNI 804 | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
RACCORDO COMPLETO 3 PZ. UNI 45 A NORMA UNI 804 | NR | 1 PEZZO |  | 1 | 0
RACCORDO COMPLETO 3 PZ. UNI 70 A NORMA UNI 804 | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
RIDUZIONE FISSA FEMMINA UNI/ FEMMINA GAS F 45 X F 1" 1/2 SENZA ESAGONO | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
RIDUZIONE FISSA FEMMINA UNI/ FEMMINA GAS F 45 X F 2" SENZA ESAGONO | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
RIDUZIONE FISSA FEMMINA UNI/ FEMMINA GAS F 70 X F 2" 1/2 SENZA ESAGONO | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
RIDUZIONE FISSA FEMMINA UNI/ FEMMINA GAS F 70 X F 2" SENZA ESAGONO | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
RIDUZIONE FISSA FEMMINA UNI/ MASCHIO GAS M 1" 1/2 X F 45 CON | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
RIDUZIONE FISSA FEMMINA UNI/ MASCHIO GAS M 1" X F 25 CON ESAGONO | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
RIDUZIONE FISSA FEMMINA UNI/ MASCHIO GAS M 2" X F 45 SENZA ESAGONO | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
RIDUZIONE FISSA MASCHIO UNI/ FEMMINA GAS M 25 X F 1" CON ESAGONO | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
RIDUZIONE FISSA MASCHIO UNI/ FEMMINA GAS M 45 X F 1" 1/2 SENZA ESAGONO | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
RIDUZIONE FISSA MASCHIO UNI/ FEMMINA GAS M 45 X F 2" SENZA ESAGONO | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
RIDUZIONE FISSA MASCHIO UNI/ FEMMINA GAS M 70 X F 2" SENZA ESAGONO | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
RIDUZIONE FISSA MASCHIO UNI/ FEMMINA UNI M 45 X F 70 SENZA ESAGONO | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
RIDUZIONE FISSA MASCHIO UNI/ FEMMINA UNI M 70 X F 45 SENZA ESAGONO | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
RIDUZIONE FISSA MASCHIO UNI/ MASCHIO GAS M 45 X M 1" 1/2 SENZA ESAGONO | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
RIDUZIONE FISSA MASCHIO UNI/ MASCHIO GAS M 45 X M 2" SENZA ESAGONO | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
RIDUZIONE FISSA MASCHIO UNI/ MASCHIO GAS M 70 X M 2" 1/2 SENZA ESAGONO | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
RIDUZIONE FISSA MASCHIO UNI/ MASCHIO GAS M 70 X M 2" SENZA ESAGONO | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
RIDUZIONE FISSA MASCHIO UNI/ MASCHIO UNI M 45 X M 25 CON ESAGONO | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
RIDUZIONE FISSA MASCHIO UNI/ MASCHIO UNI M 45 X M 45 SENZA ESAGONO | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
RIDUZIONE FISSA MASCHIO UNI/ MASCHIO UNI M 70 X M 45 CON ESAGONO | NR | 1 PEZZO |  | 1 | 0
RIDUZIONE FISSA MASCHIO UNI/ MASCHIO UNI M 70 X M 70 SENZA ESAGONO | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
RIDUZIONE GIREVOLE FEMMINA GIRELLO UNI/ FEMMINA GIRELLO UNI FG 45 X FG 25 | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
RIDUZIONE GIREVOLE FEMMINA GIRELLO UNI/ FEMMINA GIRELLO UNI FG 45 X FG 45 | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
RIDUZIONE GIREVOLE FEMMINA GIRELLO UNI/ FEMMINA GIRELLO UNI FG 45 X FG 70 | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
RIDUZIONE GIREVOLE FEMMINA GIRELLO UNI/ FEMMINA GIRELLO UNI FG 70 X FG 70 | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
RIDUZIONE GIREVOLE FEMMINA GIRELLO UNI/ MASCHIO GAS FG 45 X M 1" | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
RIDUZIONE GIREVOLE FEMMINA GIRELLO UNI/ MASCHIO GAS FG 45 X M 1" 1/2 | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
RIDUZIONE GIREVOLE FEMMINA GIRELLO UNI/ MASCHIO GAS FG 45 X M 1" 1/4 | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
RIDUZIONE GIREVOLE FEMMINA GIRELLO UNI/ MASCHIO UNI FG 45 X M 70 | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
RIDUZIONE GIREVOLE FEMMINA GIRELLO UNI/ MASCHIO UNI FG 70 X M 45 | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
RUBINETTO UNI 45X1" 1/2 PN 16 ISO 7 OTTONE VOLANTINO ACCIAIO | NR | 1 PEZZO |  | 1 | 0
RUBINETTO UNI 45X1" 1/2 PN 16 ISO 7 OTTONE VOLANTINO ACCIAIO | NR | 1 PEZZO |  | 1 | 0
RUBINETTO UNI 70X2" PN 16 OTTONE VOLANTINO ACCIAIO | NR | 1 PEZZO |  | 2 | 0
SELLA SALVAMANICHETTA UNI 45/70 ROSSA PVC | NR | 1 PEZZO |  | 1 | 0
SISTEMA IDRANTE CE DN45 DA ESTERNO INOX MT. 20 CON LASTRA INFRANGIBILE | NR | 1 PEZZO |  | 0.3 | 0
SISTEMA IDRANTE CE DN45 DA ESTERNO INOX MT. 25 CON LASTRA INFRANGIBILE | NR | 1 PEZZO |  | 0.3 | 0
SISTEMA IDRANTE CE DN45 DA ESTERNO INOX MT. 30 CON LASTRA INFRANGIBILE | NR | 1 PEZZO |  | 0.3 | 0
SISTEMA IDRANTE CE DN45 DA ESTERNO ROSSO MT. 20 CON LASTRA INFRANGIBILE | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
SISTEMA IDRANTE CE DN45 DA ESTERNO ROSSO MT. 20 CON PORTELLO PIENO | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
SISTEMA IDRANTE CE DN45 DA ESTERNO ROSSO MT. 25 CON LASTRA INFRANGIBILE | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
SISTEMA IDRANTE CE DN45 DA ESTERNO ROSSO MT. 25 CON PORTELLO PIENO | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
SISTEMA IDRANTE CE DN45 DA ESTERNO ROSSO MT. 30 CON LASTRA INFRANGIBILE | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
SISTEMA IDRANTE CE DN45 DA ESTERNO ROSSO MT. 30 CON PORTELLO PIENO | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
SISTEMA IDRANTE CE DN45 DA ESTERNO/INTERNO MT. 20 CON LASTRA INFRANGIBILE | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
SISTEMA IDRANTE CE DN45 DA ESTERNO/INTERNO MT. 25 CON LASTRA INFRANGIBILE | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
SISTEMA IDRANTE CE DN45 DA ESTERNO/INTERNO MT. 30 CON LASTRA INFRANGIBILE | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
SISTEMA IDRANTE UNI 10779 DN70 INOX MT. 20 CON LASTRA INFRANGIBILE | NR | 1 PEZZO |  | 0.3 | 0
SISTEMA IDRANTE UNI 10779 DN70 INOX MT. 25 CON LASTRA INFRANGIBILE | NR | 1 PEZZO |  | 0.3 | 0
SISTEMA IDRANTE UNI 10779 DN70 INOX MT. 30 CON LASTRA INFRANGIBILE | NR | 1 PEZZO |  | 0.3 | 0
SISTEMA IDRANTE UNI 10779 DN70 ROSSO CON PORTELLO PIENO | NR | 1 PEZZO |  | 0.3 | 0
SISTEMA IDRANTE UNI 10779 DN70 ROSSO MT. 20 CON LASTRA | NR | 1 PEZZO |  | 0.3 | 0
SISTEMA IDRANTE UNI 10779 DN70 ROSSO MT. 25 CON LASTRA INFRANGIBILE | NR | 1 PEZZO |  | 0.3 | 0
SISTEMA IDRANTE UNI 10779 DN70 ROSSO MT. 25 CON PORTELLO PIENO | NR | 1 PEZZO |  | 0.3 | 0
SISTEMA IDRANTE UNI 10779 DN70 ROSSO MT. 30 CON LASTRA INFRANGIBILE | NR | 1 PEZZO |  | 0.3 | 0
SISTEMA IDRANTE UNI 10779 DN70 ROSSO MT. 30 CON PORTELLO PIENO | NR | 1 PEZZO |  | 0.3 | 0
SPINOTTO DI CHIUSURA PER CASSETTE IN METALLO CONF. 10 PEZZI | NR | 1 CONF = 10 PEZZI |  | 2 | 0
TAPPO FEMMINA CON GUARNIZIONE E CATENELLA DN 45 A NORMA UNI 7421 | NR | 1 PEZZO |  | 1 | 0
TAPPO FEMMINA CON GUARNIZIONE E CATENELLA UNI 70 | NR | 1 PEZZO |  | 2 | 0
TAPPO FEMMINA PER IDRANTI IN GHISA VERNICIATO ROSSO UNI 45 CON GUARNIZIONE E CATENELLA | NR | 1 PEZZO |  | 1 | 0
TAPPO FEMMINA PER IDRANTI IN GHISA VERNICIATO ROSSO UNI 70 CON GUARNIZIONE E CATENELLA | NR | 1 PEZZO |  | 2 | 0
TAPPO IN POLIPROPILENE ATTACCO FILETTATO MASCHIO VERNICIATO ROSSO RAL 3000 PER GRUPPO ATTACCO UNI 10779 | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
TAPPO MASCHIO ATTACCO FILETTATO MASCHIO CON GUARNIZIONE E CATENELLA UNI 45 | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
TAPPO MASCHIO ATTACCO FILETTATO MASCHIO CON GUARNIZIONE E CATENELLA UNI 70 | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
TELAIO UNI 45 ABS ROSSO DIM. 553x490x36 | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
TELAIO UNI45 PORTELLO PER LASTRA SAFE CRASH COLORE ROSSO DIM.470x40x650 LASTRA ESCLUSA (DIM. 292x500H) | NR | 1 PEZZO |  | 1 | 0
TUBO SEMIRIGIDO BIANCO DN25 MT.1,10 UNI EN694 RACCORDATO F/F 1" | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
TUBO SEMIRIGIDO BIANCO DN25 MT.20 UNI EN694 RACCORDATO CON SNODO | NR | 1 PEZZO |  | 0.3 | 0
TUBO SEMIRIGIDO BIANCO DN25 MT.20 UNI EN694 RACCORDATO M/F UNI804 | NR | 1 PEZZO |  | 0.3 | 0

## 4-Serramenti
ALLEGATO B2 "Fornitura ricambistica e dispositivi" RDO 08/2020 FASE 2 (4) SERRAMENTI
DESCRIZIONE | U.M. | IMBALLO | PREZZO NETTO | ACQUISTI PRESUNTI / ANNO | TOTALE PRESUNTO/ANNO
AMMORTIZZATORE IDRAULICO CORTO CORPO CILINDRICO IN ACCIAIO CON VALVOLA DI SICUREZZA PER PORTONI TAGLIAFUOCO SCORREVOLI A CONTRAPPESI | NR | 1 PEZZO |  | 0.3 | 0
AMMORTIZZATORE IDRAULICO LUNGO CORPO CILINDRICO IN ACCIAIO CON VALVOLA DI SICUREZZA PER PORTONI TAGLIAFUOCO SCORREVOLI A CONTRAPPESI | NR | 1 PEZZO |  | 0.3 | 0
ASTA PER PROVA RIVELATORI MT. 5 | NR | 1 PEZZO |  | 0.2 | 0
BARRA ORIZZONTALE DI COLORE ROSSO mm.1200 PER MANIGLIONI ANTIPANICO MODELLO FAST PUSH | NR | 1 PEZZO |  | 3 | 0
BARRA ORIZZONTALE DI COLORE ROSSO mm.900 PER MANIGLIONI ANTIPANICO MODELLO FAST PUSH | NR | 1 PEZZO |  | 1 | 0
BOCCOLA FERMO A PAVIMENTO PER PORTE 2 ANTE MODELLO NINZ | NR | 1 PEZZO |  | 1 | 0
BOCCOLA FERMO A PAVIMENTO PER PORTE 2 ANTE MODELLO PADILLA/LOCHER | NR | 1 PEZZO |  | 4 | 0
BOMBOLA DI PROVA GAS METANO 50% CON EROGATORE (MAX 10 RIV.) | NR | 1 PEZZO |  | 0.2 | 0
BOMBOLETTA SPRAY PER TEST RIVELATORI (CIRCA 350 RIV.) | NR | 1 PEZZO |  | 1 | 0
CENTRALE MONOZONA (SOLO CENTRALE ESCLUSI RILEVATORI ED ULTERIORI ACCESSORI VEDI ISTRUZIONI DI MONTAGGIO) | NR | 1 PEZZO |  | 0.2 | 0
CHIUDIPORTA AEREO CON FERMO COLORE GRIGIO ARGENTO | NR | 1 PEZZO |  | 0.3 | 0
CHIUDIPORTA AEREO CON FERMO COLORE NERO | NR | 1 PEZZO |  | 0.3 | 0
CHIUDIPORTA AEREO TS 2000 CON PIASTRA DI MONTAGGIO CON BRACCIO A COMPASSO (CONSIGLIATO PER PORTE TAGLIAFUOCO) | NR | 1 PEZZO |  | 1 | 0
CILINDRO PER PORTE REI DA 74MM O 84MM | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
CILINDRO/MEZZO PER PORTE REI | NR | 1 PEZZO |  | 1 | 0
CONTROPIASTRA SNODATA PER ELETTROMAGNETI CODICE 5023/5024/5025/5026/5027/0573/5029/5034/5035/5036/0572/5037/5038/5039 | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
CONTROSERRATURA PER PORTA A 2 ANTE - DIERRE | NR | 1 PEZZO |  | 1 | 0
CONTROSERRATURA PER PORTA A 2 ANTE - LOCHER | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
CONTROSERRATURA PER PORTA A 2 ANTE - NINZ | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
CONTROSERRATURA PER PORTA A 2 ANTE - PADILLA | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
DISPOSITIVO BLOCCA ASTE | NR | 1 PEZZO |  | 2 | 0
ELETTROMAGNETE DI TRATTENUTA A PARETE CORPO IN ACCIAIO VERNICIATO NERO FORZA DI TRAZIONE >55 KG CON PULSANTE DI SBLOCCO PER PORTE TAGLIAFUOCO FORNITO SENZA CONTROPIASTRA | NR | 1 PEZZO |  | 0.5 | 0
ELETTROMAGNETE DI TRATTENUTA A PAVIMENTO CORPO IN METALLO VERNICIATO NERO FORZA DI TRAZIONE >55 KG CON PULSANTE DI SBLOCCO PER PORTE TAGLIAFUOCO FORNITO SENZA CONTROPIASTRA | NR | 1 PEZZO |  | 0.2 | 0
FUSIBILE A 70 GRADI CENTIGRADI | NR | 1 PEZZO |  | 1 | 0
FUSIBILE A 90 GRADI CENTIGRADI | NR | 1 PEZZO |  | 0.3 | 0
GUARNIZIONE TERMOESPANDENTE CL. 1 NERA MM. 10 ROTOLO DA 25 ML | NR | 1 ROTOLO DA 25 ML |  | 1 | 0
GUARNIZIONE TERMOESPANDENTE CL. 1 NERA MM. 15 ROTOLO DA 25 ML | NR | 1 ROTOLO DA 25 ML |  | 1 | 0
GUARNIZIONE TERMOESPANDENTE CL. 1 NERA MM. 20 ROTOLO DA 25 ML | NR | 1 ROTOLO DA 25 ML |  | 0.3 | 0
GUARNIZIONE TERMOESPANDENTE CL. 1 NERA MM. 24 ROTOLO DA 25 ML | NR | 1 ROTOLO DA 25 ML |  | 0.3 | 0
GUARNIZIONE TERMOESPANDENTE CL. 1 NERA MM. 40 ROTOLO DA 25 ML | NR | 1 ROTOLO DA 25 ML |  | 0.3 | 0
GUARNIZIONE TERMOESPANDENTE CL. 1 NERA MM. 48 ROTOLO DA 25 ML | NR | 1 ROTOLO DA 25 ML |  | 0.3 | 0
MANIGLIA COMPLETA PER PORTE TAGLIAFUOCO | NR | 1 PEZZO |  | 2 | 0
MANIGLIA ESTERNA CON CHIAVE RIALZATA PER MANIGLIONI ANTIPANICO AD APPLICARE COLORE NERO (SOSTITUISCE VECCHIO CODICE 1393) | NR | 1 PEZZO |  | 2 | 0
MANIGLIA ESTERNA RIBASSATA CON CHIAVE PER MANIGLIONI ANTIPANICO AD APPLICARE COLORE NERO (SOSTITUISCE VECCHIO CODICE 1394) | NR | 1 PEZZO |  | 0.3 | 0
MANIGLIONE ANTIPANICO MODELLO FAST PUSH AD APPLICARE PER ANTA PRINCIPALE CON SCROCCO AUTOBLOCCANTE LATERALE, PREDISPOSTO PER SCROCCO ALTO/BASSO - LATERALE - ALTO/LATERALE (ESCLUSA BARRA) | NR | 1 PEZZO |  | 0.3 | 0
MANIGLIONE ANTIPANICO MODELLO FAST PUSH AD INFILARE PER PORTE TAGLIAFUOCO (ESCLUSA BARRA) | NR | 1 PEZZO |  | 0.3 | 0
MANIGLIONE ANTIPANICO MODELLO FAST TOUCH AD APPLICARE PER ANTA PRINCIPALE CON SCROCCO AUTOBLOCCANTE LATERALE, PREDISPOSTO PER SCROCCO ALTO/BASSO - LATERALE - ALTO/LATERALE E COMPLETO DI BARRA ROSSA mm.1200 | NR | 1 PEZZO |  | 1 | 0
MANIGLIONE ANTIPANICO MODELLO FAST TOUCH AD APPLICARE PER ANTA SECONDARIA SENZA SCROCCO CENTRALE, PREDISPOSTO PER SCROCCO ALTO/BASSO - LATERALE - ALTO/LATERALE E COMPLETO DI BARRA ROSSA mm.1200 | NR | 1 PEZZO |  | 0.3 | 0
MANIGLIONE ANTIPANICO MODELLO TOUCH BAR AD INFILARE CON BARRA ROSSA mm.1200 PER PORTE TAGLIAFUOCO | NR | 1 PEZZO |  | 0.3 | 0
MANIGLIONE ANTIPANICO MODELLO TOUCH BAR AD INFILARE CON BARRA ROSSA mm.840 PER PORTE TAGLIAFUOCO | NR | 1 PEZZO |  | 0.3 | 0
MANIGLIONE ANTIPANICO SLASH PER ANTA PRINCIPALE CON MANIGLIA E PLACCA CON CILINDRO + BARRA mm.1150 COLORE GRIGIO ARGENTO | NR | 1 PEZZO |  | 0.3 | 0
MANIGLIONE ANTIPANICO SLASH PER ANTA SECONDARIA CON BARRA mm.1150 COLORE GRIGIO ARGENTO | NR | 1 PEZZO |  | 0.3 | 0
MANIGLIONE ANTIPANICO TECNO A PER ANTA SECONDARIA DI PORTE A DUE ANTE CON BARRA mm.1150 COLORE GRIGIO ARGENTO | NR | 1 PEZZO |  | 0.3 | 0
MANIGLIONE ANTIPANICO TECNO BM PER ANTA PRINCIPALE CON MANIGLIA E PLACCA + CILINDRO E BARRA mm.1150 COLORE GRIGIO ARGENTO | NR | 1 PEZZO |  | 0.3 | 0
MEZZA RONDELLA DI SPESSORAMENTO PER PERNI CON MOLLA (CONFEZIONE DA 20 PEZZI) | CF | 1 CONF. DA 20 PEZZI |  | 2 | 0
MEZZAMANIGLIA PER MANIGLIONI ANTIPANICO SU PORTE TAGLIAFUOCO | NR | 1 PEZZO |  | 1 | 0
NOTTOLINO DI ARRESTO PER CERNIERA A MOLLA (CONFEZIONE 10 PEZZI) | CF | 1 CONF. DA 10 PEZZI |  | 2 | 0
PERNO CON MOLLA | NR | 1 PEZZO |  | 10 | 0
PERNO CON MOLLA CON BRUGOLA | NR | 1 PEZZO |  | 10 | 0
PLACCA ESTERNA CIECA DI COPERTURA PER MANIGLIONI ANTIPANICO SENZA FORO CILINDRO | NR | 1 PEZZO |  | 2 | 0
PULSANTE DI ALLARME A PRESSIONE ROSSO (PER CENTRALE MONOZONA 0576) | NR | 1 PEZZO |  | 5 | 0
RIVELATORE COMBINATO DI CALORE E FUMO COMPLETO DI BASE (PER CENTRALE MONOZONA 0576) | NR | 1 PEZZO |  | 3 | 0
RIVELATORE COMBINATO TERMOVELOCIMETRICO COMPLETO DI BASE (PER CENTRALE MONOZONA 0576) | NR | 1 PEZZO |  | 3 | 0
RONDELLA DI SPESSORAMENTO PER PERNI CON MOLLA (CONFEZIONE 20 PEZZI) | CF | 1 CONF. DA 20 PEZZI |  | 1 | 0
SCROCCO ALTO AUTOBLOCCANTE / BASSO LATERALE PER MANIGLIONE ANTIPANICO AD APPLICARE | NR | 1 PEZZO |  | 0.3 | 0
SCROCCO ALTO/BASSO AUTOBLOCCANTE A COPPIA PER MANIGLIONE ANTIPANICO AD APPLICARE | NR | 1 PEZZO |  | 0.3 | 0
SCROCCO LATERALE A COPPIA PER MANIGLIONE ANTIPANICO AD APPLICARE | NR | 1 PEZZO |  | 0.3 | 0
SERRATURA ANTIPANICO | NR | 1 PEZZO |  | 5 | 0
SIRENA ELETTRONICA ROSSA COMPLETA DI BASE (PER CENTRALE MONOZONA 0576) | NR | 1 PEZZO |  | 1 | 0

## 5-Monitori
ALLEGATO B2 "Fornitura ricambistica e dispositivi" RDO 08/2020 FASE 2 (5) MONITORI
DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO NETTO | ACQUISTI PRESUNTI / ANNO | TOTALE PRESUNTO/ANNO
ALBERO MOTORIDUTTOR PER MONITORE | NR |  | 1 | 0
ALBERO VITE FINE PER MONITORE | NR |  | 1 | 0
ATTUATORE LINEARE PER MONITORE | NR |  | 1 | 0
BOCCHELLO ELETTRICO PER MONITORE | NR |  | 1 | 0
BOCCHELLO MANUALE PER MONITORE | NR |  | 1 | 0
CAMPANA PER LIMITATORE PER MONITORE | NR |  | 1 | 0
CAMPANA PER MONITORE | NR |  | 1 | 0
FLANGIA ASOLATA PER MONITORE | NR |  | 0.5 | 0
FLANGIA FILETTATA PER MONITORE | NR |  | 1 | 0
FRIZIONE PER MONITORE | NR |  | 1 | 0
GENERATORE A SCHIUMA ALTA ESPANSIONE COMPLETO MOD. SDM/URH 3400 | NR |  | 0.3 | 0
KIT ACCESSORI DI MONTAGGIO PER MONITORE | NR |  | 0.5 | 0
KIT VALVOLE E MANOMETRI PER PREMESCOLATORI A SCHIUMA DA 1.000 A 1.500 LT | NR |  | 0.5 | 0
MEMBRANA PER PREMESCOLATORI A SCHIUMA DA 1.000 A 1.500 LT | NR |  | 0.2 | 0
MONITORE ELETTRICO φ 3" COMPLETO IN ACCIAIO AISI 304 MOD. SDM URA 1300 B2 | NR |  | 0.3 | 0
MOTORE ROTAZIONE PER MONITORE | NR |  | 1 | 0
MOTORI ALZO PER MONITORE | NR |  | 1 | 0
MOTORIDUTTORE PER MONITORE | NR |  | 1 | 0
PREMESCOLATORE VERTICALE A SCHIUMA COMPLETO DI MIXER φ 4" DA LT. 1000 SDM | NR |  | 0.3 | 0
PREMESCOLATORE VERTICALE A SCHIUMA COMPLETO DI MIXER φ 4" DA LT. 1500 SDM | NR |  | 0.3 | 0
UGELLI SPRUZZATORI A SCHIUMA PER GENERATORE ALTA ESPANSIONE MOD. SDM/URH 3000 | NR |  | 0.5 | 0
VALVOLA DI SICUREZZA PER PREMESCOLATORI A SCHIUMA DA 1.000 A 1.500 LT | NR |  | 1 | 0
VITE IN BRONZO PER MONITORE | NR |  | 1 | 0
VOLANTINO φ 160 mm PER MONITORE | NR |  | 2 | 0